附件：

改造主设备清单：

| 序号 | 标的名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 报价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压开关柜 | KYN28A-12 | 台 | 16 |  |
| 2 | 高压开关柜 | KYN28A-12（北电解车间） | 台 | 4 |  |
| 3 | 高压滤波补偿装置 | TBB□-10/800 | 套 | 1 |  |
| 4 | 高压母线桥 | 1250A | 套 | 1 |  |
| 5 | 直流电源装置 | 65AH DC220V(组2面屏) | 套 | 1 |  |
| 6 | 直流电源装置 | 24AH DC220V(壁挂式) | 套 | 1 |  |
| 7 | 通讯管理系统 | 包含智能网关、配电室内外通信及调试（不含光缆敷设）。 | 套 | 1 |  |
| 8 | 低压开关柜 | GCS | 台 | 21 |  |
| 9 | 低压转角柜 |  | 台 | 4 |  |
| 10 | 低压封闭母线 | 变压器与低压进线柜间 | 套 | 4 |  |
| 11 | 现场改造安装费用 | 包含高低压原柜拆除、新柜就位、变压器与低压柜间母线连接、数据通信（光纤）、安装调试及改造期间的原负荷应急快速恢复供电等。 | 套 | 1 |  |